扬州市中心血站关于低温离心机询比采购项目招标公告

一、项目概况：

1、项目名称：扬州市中心血站关于低温离心机询比采购项目。

2、项目总预算：11.25万元，最高限价：11.25万元。报价超过最高限价的投标文件作为无效响应。

3、采购需求：扬州市中心血站采购3台低温离心。

4、报价要求：本项目为交钥匙工程，总价应包括但不限于所有设备、材料、税金、包装费、运杂费、保险费、资料费、培训费用、保修期内维修费用、项目通过验收所包含的各项费用及综合费等直至完全交付采购人使用的所有费用。所投产品须符合国家相关技术规范。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

二、设备及安装要求：

**（一）设备要求：**

1、投标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合招标文件及合同规定的质量、规格和性能要求。设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标单位负责。

2、所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

3、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

4、如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

**（二）安装要求：**

1、投标人要在提供完整、可靠设备的同时，还必须为整个项目提供规范、达标的安装工作。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。

2、投标人拟派安装团队需保障设备安装质量和售后服务质量。

三、质保及服务承诺：

1、安装和调试：中标单位负责派人员到现场进行安装调试，直至验收合格；中标单位应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

2、中标单位应负责邀请专业人员对采购人指定人员进行现场培训，直至采购人能完全操作和简单维修。

3、售后服务要求

3.1售后服务：自验收合格后，开票之日起，所有设备及部件提供3年免费上门质保。

质保期满后，中标单位须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，中标单位应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

3.2投标人须提供仪器零配件和维修备品备件的价格，以及供应保障和维保期满后维保收费及维保方案。

3.3售后维保：投标人须在接到采购单位报修请求后，2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内提出解决问题方案。

四、其他要求：

1、投标人应在投标文件中明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、售后服务、维护响应时间等）。

2、供货为制造商原装出厂的、全新的、包装完好的产品，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准，采购人将委托质检机构进行环保、质量检测，验收达不到规范要求、招标文件要求和投标响应文件承诺的，必须更换产品并承担检测费用，并按国家有关规定进行处罚，直至赔偿采购人的一切损失。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。

3、中标单位应为其拟派人员办理各项保险，保险费由中标方承担。在货物运输、安装过程中如出现任何事故，责任由中标方承担。

4、信用承诺：投标人承诺按照招标文件要求提供的服务承诺及实施方案等是真实的，若技术指标、产品资料、服务承诺等与投标文件说明不符，采购人可以立即取消投标人的中标资格或解除合同。

五、技术参数：

★1、微机变频控制系统，高清IPS电容触控液晶竖屏显示，具有滑动解锁功能避免人员误操作；

2、采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统；

3、25组程序存储空间，9档加减速度控制，停机无回荡功能；

★4、采用原装进口压缩机组，制冷加热双回路设计，精确控温（提供生产厂商授权及进口报关单）；

★5、压缩机位于设备底部，方便搬运节省空间。

6、运行中可随时更改参数，无需停机；

7、采用弹簧悬挂式平衡系统，对位不平衡量可达3克；

8、具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、电子门盖等多重保护，确保仪器安全使用；

★9、离心腔盖采用吸入式双勾锁设计，保证安全、轻松开关盖；

10、水平转子最高转速（max.speed)≥5000r/min，角转子最高转速≥6000r/min；

11、水平转子最大相对离心力(max.rcf)≥3630×g，角转子最大相对离心力≥5200×g；

12、噪音（Noise）：≤ 55dB；

13、升速时间：＜35s 降速时间：＜45s（制动模式）；

14、转速精度 Speed Accuracy：±10 r/min；

★ 15、外形尺寸 Dimension（mm）：深≤450，宽≤350，高度≤400；

★ 16、容量配置：5ml × 24支；

17、容量配置：8ml × 16支；

18、重量：≤40kg

（★条款为重要参数）

六、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 投标函(原件)

1.2 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

1.3 营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料 (复印件加盖投标人公章)

1.4 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.5 供应商信用承诺书（原件）

2、本项目的特定资格要求：

2.1 投标单位具备医疗器械生产企业许可或医疗器械经营企业许可证或具备第二或第三类医疗器械经营备案凭证（复印件加盖投标人公章）；

2.2 所投产品的《医疗器械注册（备案）证》（复印件加盖投标人公章）。

3、本项目不接受联合体投标，不接受被列入不良行为记录名单的供应商参加。

七、报名时间、方式：

1、报名时间：2023年8月21日上午9点至10点；

2、报名方式：有意参加投标的供应商请将投标文书和报价单密封并加盖公章后送（寄）到扬州市中心血站总务科进行项目报名。

八、评选方法：

最低价评审法。对通过资格审查的供应商的报价进行评审，选择报价最低的成为成交供应商；未通过资格审查的报名供应商视为无效响应。

九、投标截止和开标时间

投标截止：2023年8月21日上午10点

开标时间：另行通知

十、采购人联系方式

名 称：扬州市中心血站

地 址：扬州市邗江区玉人路11号

联系人：殷铭

联系方式：13301458662

扬州市中心血站

2022年8月15日

# 投标文件格式

**投 标 文 件**

**项 目 名 称：**

**投标人名称 ：**

**日 期 ：**

## 资信证明文件要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 投标函(原件)

1.2 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

1.3 营业执照副本或民办非企业单位登记证书或事业单位法人证书等相关身份证明材料 (复印件加盖投标人公章)

1.4 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.5 供应商信用承诺书（原件）

2、本项目的特定资格要求：

2.1 投标单位具备医疗器械生产企业许可或医疗器械经营企业许可证或具备第二或第三类医疗器械经营备案凭证（复印件加盖投标人公章）；

2.2 所投产品的《医疗器械注册（备案）证》（复印件加盖投标人公章）。

3、本项目不接受联合体投标，不接受被列入不良行为记录名单的供应商参加。

### 投标函格式

致：扬州市中心血站

根据贵方的（项目名称）招标文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)代表我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们将被列入不良行为名单。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 法定代表人授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就（项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

联系电话（手机）：

 单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 授权单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

法定代表人身份证：

### 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

### 供货承诺书（格式）

**供货承诺书**

（供应商名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_在此承诺：

本公司（单位）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_对本项目（\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）所提供的货物均为原厂全新合格品且生产日期不早于 年 月 日。如所供之货物不符合前述承诺，本公司（单位）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

### 报价单

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标货物名称 | 投标总报价 |
|  | 大写：小写： （人民币） |
| 主要货物制造商及产地 |  |

 日期： 年 月 日

填写说明：

*1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。*